|  | INDUSTRIAS GALARZA S.A. Pol. Ind. Bildosola, Pab. D-4 E-48142 Artea ( SPAIN ) Tel +34 94 447 18 12 Fax +34 94 476 42 76 | Empresa : ………………………………………… Provincia / Pais : …………………………………. Atn. : ………………………………………………… |
| --- | --- | --- |

CUESTIONARIO   PARA   LINEAS   CONDUCTORAS

1 ) Tipo de aplicación/industria donde la linea eléctrica va a ser instalada .............................................................

.......................................................................................................................................................................

2 ) Numero y tipo de maquinas a alimentar : ...........................................................................................................

3 ) Tipo de conductores a usar :	- □ linea protegida multipolar modular

- □ línea protegida multipolar con pletina continua

- □ raíles cabeza de cobre

4 ) Numero de polos requerido :		..........	polos  +  .......	tierra

5 ) Recorrido total : 				...........	m

6 ) Localizacion :				…….. m. interior 	…….. m. exterior

7 ) Posición del punto de alimentación :	□ extremo     /     □ central     /     a  ........m

8 ) Seccionamientos de línea: 			□ no          □ si   Posiciones : ……………..…………………….

9 ) Max. velocidad de traslación : 		..........	m/min

10 ) Uso  / Factor de marcha :			.......... horas / día                   …….  %E.D

11 ) Condiciones ambientales 			□ normal       □ polvo       □ humedad

□ elementos corrosivos : ……………………………………………

12 ) Linea protegida con goma de cierre :	□ si       □ no

13 ) Temperatura de trabajo : 			min.  ..........  ºC  ,    max.  ........  ºC

14 ) Cable de alimentación :			……..  x  ……..  mm2                       ø ……... mm

15 ) Voltaje : 					..........	Volt 	..........	Hz

16 ) Maxima caída de tensión permitida :	…….. %

17 ) Máxima potencia por maquina : 		..........	C.V.	......... Kw	.......... AmpNOM

.......... AmpARRANQUE

|  | Grúa 1 |  |  |  | Grúa 2 |  |  |  | Grúa 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CV | Kw | Amp | %ED | CV | Kw | Amp | %ED | CV | Kw | Amp | %ED |
| Elevación Principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elevación Auxiliar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traslación Ppal. Grúa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traslación Aux. Grúa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traslación Ppal. Carro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Traslación Aux. Carro |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Otros Servicios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

18 ) Máxima potencia simultanea : 		..........	C.V.	......... Kw	.......... Amp

19 ) Para recorridos curvos, líneas con embudos o zonas seccionadas, por favor, remitir un croquis .

20 ) Información adicional que podría ser importante para la selección de la linea : ................................................

.......................................................................................................................................................................